## Rekapitulacija GO del
Objekt: PREUREDITEV PROSTOROV V GABRONOVI DOMAČIJI - protokolarni prostor
Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
Rekapitulacija GOI del
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna in zaključna dela |  | 0
2 | Rušitvena dela |  | 0
3 | Zemeljska dela |  | 0
4 | Betonska dela |  | 0
5 | Zidarska dela |  | 0
6 | Tesarska dela |  | 0
7 | Zunanja ureditev s kanalizacijo |  | 0
| SKUPAJ A: |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Stavbno pohištvo |  | 0
2 | Mizarska dela |  | 0
3 | Slikopleskarska dela |  | 0
4 | Lahke stene in stropovi |  | 0
5 | Tlakarska dela |  | 0
6 | Oprema |  | 0
| SKUPAJ B: |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C1 | Električne in telekomunikacijske inštalacije |  | 0
C2 | Strojne inštalacije |  | 0
| SKUPAJ C: |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0
Opombe:
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja kot npr. ali ustreza). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi itd).
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
* vsa pomožna dela in transporti v območju in izven območja gradbišca, vsi pomožni materiali,
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* izvajalec mora voditi gradbeni oziroma obrtniški dnevnik o izvajanju del.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## Pripravljalna in zaključna dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Pripravljalna in zaključna dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij,
*ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja,
Glej uvodna določila.
1.01 | Ureditev, organizacija gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a. Izvajalec pripravi seznam z opisom sprememb, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, dopolnitvami in podobno… ter predaja podatkov projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Rušitvena dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Rušitvena dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij,
*ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Deponijo zagotovi izvajalec v okviru ponudbene cene! * V ceni upoštevati potrebne delovne odre in odre za podpiranje konstrukcije med demontažo oziroma avtodvigalo! * Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno posebno pozornost posvetiti vsem infrastrukturnim vodom, kateri ostanejo v funkciji!
2.01 | Praznjenje in čiščenje objekta ter odvoz opreme in pohištva na začasno oz. stalno deponijo po dogovoru z investitorjem. Vsa pomoža dela in prenosi. | ur | 32 |  | 0
2.02 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij znotraj in zunaj objekta (električni kabli, stikala, vtičnice, luči, elektro omarice,…), ter odvoz opreme na začasno oz. stalno deponijo po dogovoru z investitorjem. Vsa pomožna dela in prenosi. | ur | 32 |  | 0
Opomba: Pred demontažo električne opreme nujno preveriti če je le-ta pod napetostjo!
2.03 | Demontaža obstoječih strojnih inštalacij znotraj in zunaj objekta (naprave za prezračevanje, vodovodne cevi, pipe, radiatorji in radiatorske cevi, grelci vode,…), skupaj s pripadajočimi razvodi ter odvoz opreme na začasno oz. stalno deponijo po dogovoru z investitorjem. Vsa pomožna dela in prenosi. | ur | 32 |  | 0
Opomba: Pred demontažo strojne opreme nujno preveriti če je le-ta pod napetostjo!
2.04 | Demontaža notranjih vrat kompletno z okvirji in pragovi ter nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožma dela in prenosi. | kos | 3 |  | 0
Opomba: Noranja vrata velikosti do 2,50m²!
2.05 | Rušenje obstoječega ometa z obodnih sten, v pasu višine do 120 cm od obstoješega tlaka. Po odstranitvi ometa se izvede poglobitev fug in čiščenje podlage za izvedbo sanacijskega sušilnega ometa. Nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 51.55 |  | 0
2.06 | Rušenje obstoječega ometa z obodnih sten, v pasu višine nad 120 cm od obstoješega tlaka. Po odstranitvi ometa se izvede čiščenje podlage za izvedbo apnenega ometa. Nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 85.65 |  | 0
* | Podobno, samo rušenje obstoječega ometa s stropa. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 16.3 |  | 0
2.07 | Rezanje in rušenje obstoječega betonskega tlaka, debeline 15 cm. Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 6.6 |  | 0
* | Podobno, samo rušenje obstoječega betonskega podstavka. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 0.8 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Zemeljska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Zemeljska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita in razpiranje po potrebi,
*vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja oziroma zavarovati glede na danosti terena,
*vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunajo v raščenem stanju,
Glej uvodna določila.
Opomba:
* Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno posebno pozornost posvetiti vsem infrastrukturnim vodom, kateri ostanejo v funkciji!
3.01 | Strojni ročni izkop v območju poglobitev med temelji v objektu v obstoječem prodnatem nasipu, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 14.1 |  | 0
3.02 | Dobava materiala in izdelava tamponskega nasipa v območju med pasovnimi temelji v debelini 20cm, do kote dna talne plošče. Nasip se izvede z uvaljanim nasipnim materialom (kamniti material - tamponski drobljenec 0-31). Vgrajevanje in utrjevanje po plasteh max. debeline do 20cm. Stopnja komprimacije Ev2 = 100Mpa. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 8.8 |  | 0
3.03 | Dobava materiala ter izdelava drenaže ob temeljih objekta, skupaj s potrebnimi izkopi. Drenažna cev fi 110mm, betonska posteljica in po potrebi slepi jaški, ter priključitev drenaže na ponikovalnico. Vse zasuto s kroglami 16-32 mm in ovito s filcem. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 75 |  | 0
Opombe: * Predvidena poraba gramoza je cca. 0,30m3/m1 cevi! * Predvidenih je šest slepih jašekov iz betonske cevi fi 60cm in višine med 0,80m in 1,60m, skupaj z pripadajočim LTŽ pokrovom 60/60cm vgrajenem na predhodno izdelani razbremenilni in krovni plošči! * Na koncu se drenaža priključi na ponikovalnico iz perforirane betonske cevi premera 80cm in višine cca. 3,00m, skupaj z vstavljanjem filca, zasutjem s prodom in pripadajočim naluknjanim LTŽ pokrovom 60/60cm vgrajenem na predhodno izdelani razbremenilni in krovni plošči!
|  |  |  | skupaj | 0

## Betonska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4 | Betonska in armiranobetonska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
*armatura mora biti čista in ne sme imeti sledov rje, ki se lušči,
*armatura mora biti položena z ustreznimi distančniki,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Pri izvedbi armiranobetonskih del je potrebno paziti na vgrajevanje sidrnih vijakov, sidrnih ploščic in podobno. Elementi morajo biti zajeti pri posamezni postavki kjer so potrebni, na primer pri stavbnem pohištvu, opremi ipd.!
4.01 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, Dmax=16mm, S3, XC2, PV1, v minimalno armirane betonske konstrukcije (TALNA AB PLOŠČA, debeline 12 cm), skupaj z armiranjem z mrežo Q131 (poraba 35 kg/m²), z napravo betona, dodatki in načinu negovanja v skladu s projektom betona in statičnim izračunom, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti. | m3 | 5.3 |  | 0
Opomba: Priporočamo, da se zaradi možnosti posedanja talne AB plošče izvedejo sidra v pasovni temelj, na katera se pritrdi mreža. V ceni za izvedbo talne AB plošče je tako potrebno upoštevati tudi sidra iz rebraste armature fi14mm uvrtane in sidrane v pasovni temelj na razdalji 30cm!
|  |  |  | skupaj | 0

## Zidarska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5 | Zidarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
Glej uvodna določila.
5.01 | Dobava potrebnega materiala in izdelava dvoslojne horizontalne hidroizolacije iz bitumiziranih trakov, s predhodnim premazom podlage z bitumenskim premazom. Hidroizolacija kot npr. IZOTEKT T4 PLUS. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
5.02 | Dobava potrebnega materiala in izvedba premaza podlage s dvokomponento visoko elastično cementno vezano vodotesno maso, kot npr. HIDROSTOP ELASTIK. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
5.03 | Dobava potrebnega materiala in izvedba injektiranja obodnih sten s silikonsko emulzijo, kot npr. KemaSol Micro, v višini 40cm nad nivojem terena. Vrtanje v dveh vrstah, razdalja med vrstama 10-20cm, vrtanje pod kotom 30-40°, s premerom vrtine med 28 in 32mm oz. po navodilih proizvajalca. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 124 |  | 0
5.04 | Dobava potrebnega materiala in zidanje predelnih sten z opečnim predelnikom debeline 15 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 19.1 |  | 0
5.05 | Dobava in vgradnja tipskih opečnih preklad nad vratnimi odprtinami pri predelnih stenah zidanih z opečnimi predelniki debeline 15cm. Ustrezajo tipske opečne preklade dimenzij 1250/140/65 mm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
5.06 | Dobava potrebnega materiala ter izdelava grobega in finega ročnega ometa sten z naravno belo lahko apneno malto s hidravličnimi vezivi, v pasu višine nad 120 cm od finalnega tlaka, skupaj z vgradnjo kovinskih profilov na vogalih in odprtinah. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 123.85 |  | 0
* | Podobno, izdelava ročnega ometa stropa. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 16.3 |  | 0
5.07 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba grobega in finega ročnega ometa sten s sušilnim ometom kot npr. Hydroment, v pasu višine do 120 cm od finalnega tlaka, skupaj z vgradnjo kovinskih profilov na vogalih in odprtinah. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 51.55 |  | 0
Opombe: * Sušilni omet se izvede v skladu z navodili poroizvajalca! * Vmesne luknje zapolniti s koščki opeke ali kamna. Kot vezivo se uporabi izbrani sušilni omet!
5.08 | Strojna izdelava cementnega estriha - izdelava betonske mešanice, vgrajevanje in strojno zaglajevanje, izdelava potrebnih dilatacijskih reg, vstavljanje dilatacijskega traku ob zidovih, stebrih in na stiku estrihov pri vratih in prehodih. Estrih debeline 5cm in armiran z armaturno mrežo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
Opombe: * V prostorih s sifonom je potrebno estrih izvesti z minimalnim naklonom proti sifonu! * V prostorih, kjer se izvede talno gretje se mora v cementni estrih dodati ustrezne plastifikatorje za talno gretje!
5.09 | Dobava in vgrajevanje talne toplotne izolacije pod estrihi v tlakih. Izolacija v skupni debelini 5 cm. Ustreza npr. Knauf Insulation NaturBoard TPS, talne izolacijske plošče iz kamene volne. V ceni tudi dobava in vgradnja PE folije nad toplotno izolacijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
5.1 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem (dolbljenje, izvedba poglobitev in prebojev, obzidave omaric, tesnenje prebojev, obbetoniranje inštalacij,…) z delovno silo in gradbenim materialom. Vsa pomožna dela in prenosi.
| Delo KV delavca | ur | 24 |  | 0
| Delo PKV delavca | ur | 48 |  | 0
5.11 | Sprotno in finalno čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo naročniku. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Tesarska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
6 | Tesarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
Glej uvodna določila.
6.01 | Lahki premični odri višine 2-4m za vsa gradbena dela. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 42.95 |  | 0
Opombe: * Odri za potrebe izvedbe vseh ostalih gradbenih del! * V postavki je zajeto postavitev odra, večkratno prestavljanje in odstranitev odra. Obračun po m², prizna se enkratna površina!
|  |  |  | skupaj | 0

## Zunanja ureditev s kanalizacijo
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
7 | Zunanja ureditev s kanalizacijo
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita in razpiranje po potrebi,
*vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja oziroma zavarovati glede na danosti terena,
*vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunajo v raščenem stanju,
Glej uvodna določila.
ZUNANJA UREDITEV
7.01 | Rušenje obstoječih tlakovcev ob objektu, skupaj z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 44 |  | 0
Opomba: Rušenje tlakovcev v območju izkopov za izvedbo novih komunalnih vodov - vodovod in kanalizacija!
7.02 | Dobava potrebnega materiala in izdelava zunanjega tlaka po sestavu S1 – tlakovanje s tlakovci. Vsa pomožna dela in prenosi. Sestav kot na primer:
- | Tlakovci, kot obstoječi, debeline cca. 4 cm | m2 | 44 |  | 0
- | Pran rečni prodec fi 8mm, debeline cca. 6 cm | m3 | 2.65 |  | 0
FEKALNA KANALIZACIJA
7.03 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 20 |  | 0
7.04 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene globine kanala in polaganje kanala. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 3 |  | 0
7.05 | Strojno ročni izkop jarkov za kanalizacijo s sprotnim sortiranjem in z odmetom materiala 1 m od roba izkopa za poznejši zasip. Odsekavanje stranic izkopa pod kotom naravnega trenja zemljine. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 16 |  | 0
7.06 | Planiranje dna kanala s tocnostjo +- 3 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z odmetom zemlje 1 m od roba kanala. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 16 |  | 0
7.07 | Izdelava peščene posteljice v debelini 10 cm, obsip cevi in zasip 10 cm nad temenom, z peskom 0-8, po končanih montažnih delih in preizkusu cevovoda. Komplet z dobavo, materiala, transpotri in vsemi pomožnimi deli. | m3 | 5.2 |  | 0
7.08 | Zasip jarka in jaškov po končanih montažnih delih z materialom deponiranim na robu izkopa. Vgrajevanje in utrjevanje po plasteh. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 9.85 |  | 0
7.09 | Nakladanje viška materiala od izkopa in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 6.15 |  | 0
7.1 | Dobava in montaža PVC UKC cevi, SN 8, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili. Vsa pomožna dela in prenosi. PVC UKC 125 | m1 | 20 |  | 0
7.11 | Dobava in montaža revizijskih jaškov fekalne kanalizacije iz betonskih cevi fi 60cm, skupaj z izdelavo in obdelavo mulde, obdelavo preboja ob ceveh, izdelavo razbremenilne in krovne plošče ter dobavo in vgradnjo pokrova. Vsa pomožna dela in prenosi.
* | Jašek (globine do 1,50m) | kos | 2 |  | 0
* | LTŽ polni pokrov C250, dimenzij 60/60cm | kos | 2 |  | 0
7.12 | Dobava potrebnega materiala in izdelava priključka novih povezav fekalne kanalizacije na obstoječi jašek fekalnega kanalizacijskega sistema. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7.13 | Izpiranje z vodo in tlačni preiskus kanalizacije po odsekih. | m1 | 20 |  | 0
7.14 | Tlačini preizkus jaškov | kos | 3 |  | 0
7.15 | Dobava betona in obetoniranje infrastrukture po potrebi - plitko zakopana, križanja, pod povoznimi površinami, pod objektom ipd. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 0.9 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Stavbno pohištvo
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Stavbno pohištvo
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
*izvajanje del v skladu s pravili stroke,
*ves pritrdilni material, pomožni in drobni material,
*delo v delavnici in na objektu,
*dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*potrebni delovni odri oz. dvigala za montažo,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Ponudnik mora izdelati delavniški načrt oziroma predlog izvedbe in ga pred izvedbo del uskladiti s projektantom! * Ponudnik mora pred izdajo ponudbe pregledati vse sheme stavbnega pohištva, katere so del projektne dokumentacije!
1.01 | Izdelava, dobava in montaža V1 – Glavna vhodna vrata,gradbena mera odprtine 236/304 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
1.02 | Izdelava, dobava in montaža V2 – Vrata v čajno kuhinjo,gradbena mera odprtine 140/235 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
1.03 | Izdelava, dobava in montaža V3 – Vrata v mansardi, na teraso Hostla "Gabronka",gradbena mera odprtine 115/240 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
1.04 | Izdelava, dobava in montaža O1 – Okno v čajni kuhinji,gradbena mera odprtine 97/170 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Mizarska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Mizarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi.
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
* izvajanje del v skladu s pravili stroke
* ves pritrdilni material, pomožni in drobni material
* delo v delavnici in na objektu
* dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
* potrebni delovni odri
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Ponudnik mora izdelati delavniški načrt oziroma predlog izvedbe in ga pred izvedbo del uskladiti s projektantom! * Ponudnik mora pred izdajo ponudbe pregledati vse sheme mizarskih del, katere so del projektne dokumentacije!
2.01 | Izdelava, dobava in montaža NV1 – Vrata v obstoječi urejeni del objekta,gradbena mera odprtine 105/205 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
2.02 | Izdelava, dobava in montaža NV2 – Vrata v obstoječi urejeni del objekta,gradbena mera odprtine 97/195 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
2.03 | Izdelava, dobava in montaža NV3 – Vrata v sanitarije,gradbena mera odprtine 85/225 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## Slikopleskarska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Slikopleskarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
*dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*potrebna zaščita in čiščenje po končanih delih,
*potrebni delovni odri,
Glej uvodna določila.
3.01 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x lakiranje ostrešja z lakom po izbiri projektanta, skupaj s potrebno predpripravo površine - čiščenje in brušenje. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 49.75 |  | 0
3.02 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x oplesk sten z paropropustno enokomponentno silikatno barvo z visoko pokrivnostjo, bele barve po izbiri projektanta, skupaj s potrebno predpripravo površine. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 139 |  | 0
3.03 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x oplesk stropov z paropropustno enokomponentno silikatno barvo z visoko pokrivnostjo, bele barve po izbiri projektanta, skupaj s potrebno predpripravo površine. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 66.05 |  | 0
3.04 | Dobava potrebnega materiala in izvedba dekorativnega betonskega premaza z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence, kot npr. MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 31.35 |  | 0
OPIS: DEKORATIVNI BETONSKI PREMAZ, sestav kot npr.: ► Zaključni sloj proti obrabi. ► Drugi sloj finega premaza Finish coat. ► Prvi sloj finega premaza Finish coat. ► Drugi sloj osnovnega premaza Base coat. ► Prvi sloj osnovnega premaza Base coat.
Opomba: Izvedba dekorativnega premaza sten v sanitarijah!
|  |  |  | skupaj | 0

## Lahke stene in stropovi
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4 | Lahke stene in stropovi
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
*dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*potrebna zaščita in čiščenje po končanih delih,
*potrebni delovni odri,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Dela izvajati v skladu z normativi za mavčnokartonske stene in stropove! * V ceni mora biti tudi uporaba tesnilnega traku na profilih, ki so v stiku z drugimi gradbenimi elementi!
4.01 | Dobava in vgrajevanje toplotne izolacije med špirovci. Izolacija v skupni debelini 8,50 cm. Ustreza npr. Knauf Insulation NATUROLL PLUS, strešne izolacijske plošče iz steklene volne. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 49.75 |  | 0
4.02 | Dobava in polaganje parne ovire na toplotno izolacijo med špirovci. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 49.75 |  | 0
4.03 | Dobava materiala in izvedba spuščenega stropa, skupaj z vertikalnimi zaključki in prehodi. Ustreza npr. Knauf D612 - enojna podkonstrukcija in enojna obloga iz GKFI Diamant plošč debeline 12,5 mm (1x12,5mm). Kitanje stikov in vijačnih mest ter bandažiranje stikov. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 49.75 |  | 0
Opomba: Špirovci ostanejo vidni!
4.04 | Dobava materiala in izvedba spuščenega stropa, skupaj z vertikalnimi zaključki in prehodi. Ustreza npr. Knauf D112 - enojna podkonstrukcija in enojna obloga iz GKB-i plošč debeline 12,5 mm (1x12,5mm). Kitanje stikov in vijačnih mest ter bandažiranje stikov. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 5.3 |  | 0
Opomba: Spuščeni strop v sanitarijah!
|  |  |  | skupaj | 0

## Tlakarska dela
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5 | Tlakarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
*dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*potrebna zaščita in čiščenje po končanih delih,
*potrebni delovni odri,
Glej uvodna določila.
Opomba:
* Pred pričetkom del izvesti meritve vlažnosti podlage. Stopnja vlage ne sme presegati z normativi dovoljene stopnje vlage glede na izbran material obloge!
5.01 | Strojno brušenje estriha za potrebe izvedbe dekorativnega betonskega tlaka z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence, do popolne ravnine. Med delom izvajati ukrepe za preprečevanje pretiranega zaprašenja (z mokrenjem podlage ali odsesavanjem prahu med brušenjem). V ceno vključiti tudi odvoz praha na trajno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
5.02 | Dobava potrebnega materiala in izvedba dekorativnega betonskega tlaka z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence, kot npr. MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 60.2 |  | 0
OPIS: DEKORATIVNI BETONSKI TLAK, sestav kot npr.: ► Zaključni sloj proti obrabi. ► Drugi sloj finega premaza Finish coat. ► Prvi sloj finega premaza Finish coat. ► Drugi sloj osnovnega premaza Base coat. ► Prvi sloj osnovnega premaza Base coat.
|  |  |  | skupaj | 0

## Oprema
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
6 | Oprema
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi.
*izmere na objektu, pregled in prevzem ostalih faz del,
* izvajanje del v skladu s pravili stroke
* ves pritrdilni material, pomožni in drobni material
* delo v delavnici in na objektu
* dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
* potrebni delovni odri
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Ponudnik mora izdelati delavniški načrt oziroma predlog izvedbe in ga pred izvedbo del uskladiti s projektantom! * Ponudnik mora pred izdajo ponudbe pregledati vse sheme opreme, katere so del projektne dokumentacije!
6.01 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 1. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: OKVIR iz jeklenega L profila, presek profila 150x110x5 mm, dimenzija okvirja 5810x980 mm; vogali varjeni pod kotom 45°; med profil se vgradijo ojačitveni profili v obliki pohištvene cevi 40x40x3 mm; okvir se položi na finalni tlak z distančno gumo, deb. 8 mm, širina traku 60 mm; vsi kovinski deli so vročecinkani in prašni barvani RAL702. Na okvir in pohištvene cevi se položi preša, ki jo ima investitor; v okvir, med prešo se umesti rečne prodnike granulacije 16-32mm.
6.02 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 2. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: OMIZJE iz mize dim. 115x300 cm, viš. 75 cm; podnožje mize je setavljeno iz dveh nog, ki sta med seboj povezani s kovinskim kanalom; noge so sestavljene iz dveh okroglih cevi z nastavljivim podstavkom, OSB ploščo s pločevino iz ene strani in pločevino na vertikalnih letvah; nogi sta med seboj povezani s ploščatim jeklom, deb. 10 mm, širine 100 mm, nad njem je umeščen kanal za vtičnice; dovod elektrike se izvede v eni izmed nog s talno dozo; vsi kovinski elementi vročecinkani in prašnobarvani RAL7021, pločevina mora biti pritrjena tako, da se vijačenje ne vidi. Delovna površina mize je sestavljena iz masivnih desk, deb. 5 cm, s posnetim robom v skladu s prikazom; v sredini, kjer je kanal z inštalacijami se po celotni dolžini umestijo deske tako, da letnice tečejo vzporedno z krajšo stranico mize; vsi leseni deli so barvani z naravno oljno lazuro, kot npr. OSMO Woodstain barva 712-ebenovina. 12 STOLOV kot npr. Jedilniški stol Mosquito, Rex Kralj, črne barve.
6.03 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 3. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: OBLOGA STENE dim. 299x144 cm sestavljena iz: ► kovinskega okvirja L-profil, dim.90x60 mm, deb. 4 mm, ki se pritrdi v steno; ► na okvir se fiksira OSB plošča 22mm, barvana na črno, z izrezom za dostop do inštalacijske ravnine; na ploščo se nalepi panel z imitacijo kamna kot npr. DEKOPanel, Adra, vzorec 2. Vsi kovinski deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021, na območju izreza je potrebno rob panela ustrezno obdelati v skladu z navodili proizvajalca tako da se doseže izgled kamna tudi na robu panela. TV sprejemnik se pritrdi s stenskim nosilcem v steno, kjer so vsi potrebni priklopi.
6.04 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 4. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: MOSTOVŽ, dimenzij 603x150 cm z okroglim stopniščem. STOPNIŠČE je sestavljeno iz okrolge kovinske cevi fi200 mm na katero so privijačene nosilne kovinske konstrukcije za nastopne ploskve, ki so iz lesenih desk, črne barve; na kovinske konstrukcije nastopnih ploskev se na koncu privijači pohištvene cevi 40x20x2 mm in obojestransko prineta pločevino. Ograja ima skupno višino 120 cm, 100 cm nad nastopno ploskvijo (16 stopnic = 20,71 cm viš.). MOSTOVŽ je postavljen med obstoječe stropnike s predelavo v predelu stopnišča, sestavljen iz osnovne podkonstrukcije v obliki OSB plošče deb. 22mm, s spodnje strani se izvede inštalacijska ravnina za fiksiranje točkovnih svetil in razvode z napajalniki, zaprta s pločevino; zgornja površina se zaključi z OSB ploščo, črne barve, z možnostjo servisnega dostopa do inštalacij; vsa pločevina vročecinkana in prašno barvana RAL7021. Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.
6.05 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 5. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: OBEŠALNA STENA za garderobo sestavljena iz 27 konzolnih obešalnikov, sestavljenih iz podkonstrukcije v obliki cevi fi10 mm in kovinske cevi fi15 mm z obešalno kljuko na koncu; vsi kovinski elementi vročecinkani in prašnobarvani RAL7021, pločevina mora biti pritrjena tako, da se vijačenje ne vidi.
6.06 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 6. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: OKVIR pri vhodnih vratih dim. 700x2300x3026 mm z zavihki 80 mm v skladu s prikazom, iz ploščatega jekla, deb. 10 mm; okvir se montira po vseh končanih gradbenih delih v podkonstrukcijo.
PODKONSTRUKCIJA za vijačenje okvirja iz pločevine; podkonstrukcija sestavljena iz sidrne plošče, deb. 10 mm in utora, narejenega iz ploščatega jekla, deb. 10 mm; montirano, pred izdelavo bitumenske hidroizolacije; čez sidrno ploščo je potrebno hidroizolativno obdelati vse stike pred izvedbo tlakov; po montaži podkonstrukcije je potrebno ustrezno zaščititi; vsi deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021; okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko zavihkov, vsi vijaki morajo imeti okrasno okroglo glavo v barvi RAL7021. Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.
6.07 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 7. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
OPIS POZICIJE: KUHINJSKI NIZ sestavljen iz: ► kovinskega boksa dim. 290,4x235x270 cm sestavljen iz OSB plošč deb. 22 mm na katere je nevidno pritrjena pločevina deb. 4 mm; OSB plošče so z obešali fiksirane na strop in stene; ► niza z vinskimi vitrinami dim. 128,5x67x248 cm sestavljen iz 2 vinskih vitrin kot npr. DAUF-46.145DB Dunavox, vsi leseni deli v obliki vodoodporne MDF plošče, dekor H1176 WhiteHalifaxOakEGGER, delovna površina pulta in obloga za steklenicami v obliki kerrock-a, dekor DolomiteGrain1087; na oblogi stene se predvidi kovinske nosilce za steklenice v obliki kovinskih cevi fi10 mm in fi15 mm (isti sistem kot obešalniki za garderobo, brez obešalnih kljuk); ► niza s pomivalnim koritom, pomivalnim strojem, indukcijsko ploščo in hladilnikom, dim. 216,8x60,6x248 cm sestavljen iz podpultnega dela, kjer so umeščeni od leve proti desni: sistem izvlečnih košev za smeti kot npr. Schachermayer 103370133, police, profesionalni pomivalni stroj kot npr. Smeg UG401DM, izvlečne police ter hladilnik kot npr. Serie6 vgradni hladilnik 140x56 cm ploščati tečaj, Bosch; pulta iz delovne površine v obliki kerrock-a, dekor DolomiteGrain1087 z izrezi za 2 pomivalni koriti kot npr. Kombino 10 in 50, Alveus, armaturo kot npr.Zina Monarch, Alveus in indukcijsko ploščo, kot npr. Flex Inductionplate, Bosch ter nadpultnega dela in hrbta v obliki kerrock-a, dekor DolomiteGrain1087, police iz kerrock-a in zgornje omare, vsi leseni deli v obliki vodoodporne MDF plošče, dekor H1176 WhiteHalifaxOakEGGER; brez ročajev, odpiranje na tip-on sistem; ► 12 lesenih lamel 10x5x243 cm, isti dekor kot leseni dle čajne kuhinje, skrito pritrjevanje s podkonsturkcijo v obliki ploščatega jekla. Vsi kovinski deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021; vsi vijaki morajo imeti okrasno okroglo glavo v barvi RAL7021. Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov. Izbor, dobavo in vgradnjo bele tehnike, pomivalnih korit in armature je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.
6.08 | Izdelava, dobava in montaža OPREMA – Pozicija 8. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
SANITARIJE sestavljene iz: ► ogledala s kovinskim okvirjem deb. 1 cm, dim. 245,4x90 cm; ► omarice iz kompakt-laminatnih plošč, deb. 1 cm, dim. 75x11x40 cm, plošče kot npr. MaxCompactInterior BlackCore 0059 Dark Green IP InteriorPlus; ► pregradne sanitarne stene iz kompakt-laminatnih plošč, deb. 1 cm, plošče kot npr. MaxCompactInterior BlackCore 0059 Dark Green IP InteriorPlus; okovje minimalno vidno, fiksna stena vpeta čez spuščen strop; ► spuščenega stropa v obliki OSB plošče 22 mm na katero so pritrjene lesene deske, deb. 3 cm, črne barve (isto kot miza). Vsi kovinski deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021.
|  |  |  | skupaj | 0

## Električne inštalacije
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje,dolbljenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Za možnost nadgradnje na sistem CNS z moduli (Z-WAVE) je potrebno vgraditi globoke doze 60 mm ali več.
Za ta namen je potrebno inštalirati najmanj 3 žile do vsakega stikala!
- | Za nedefinirano opremo dostavi v cenovnem razredu Izvajalec 3 vzorce, izmed katererih uporabnik izbere enega.
OPOMBA: Vse mikrolokacije in izbor svetilk, vtičnic stikal in ostalih priključkov je potrebno predhodno uskladiti z Investitorjem in Arhitektko. Prav tako sistem prižiganja svetil. Prav tako morajo biti vse cevi negorljive zaradi lesene gradnje!
1. RAZSVETLJAVA
OPOMBA: .Predlagamo tople barve 2700 K žarnic in kjer je želja po dimanju naj žarnice svetil to dovoljujejo.
1 | Vodniki položeni p/o delno uvlečeni v izol. cevi in delno direktno p/o:
| - NYM-j 3x1,5mm2 | m | 240 |  | 0
| - NYM-j 4x1,5mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Stikalo za p/o montažo 16A, 250V, komplet z dozo, distančniki, nosilcem s krempeljci, okvirjem, TEM ČATEŽ MODUL
| - tipkalo | kom | 2 |  | 0
| - navadno | kom | 10 |  | 0
| - menjalno | kom | 4 |  | 0
| - križno | kom | 3 |  | 0
3 | S1 - Stropna rozeta z LED žarnica GLOBE G125, mlečna, 11w, izvedba montaže in priključitve svetilke | kom | 84 |  | 0
4 | S2 - LED MODUL, max P=1w, izvedba montaže in priključitve svetilke | kom | 270 |  | 0
5 | S3 - LONA C300 H65, bele barve, izvedba montaže in priključitve svetilke. | kom | 8 |  | 0
6 | S4 - LONA C600 H100, črne barve, izvedba montaže in priključitve svetilke |  | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža regulatorja svetlobe 600 W, za regulacijo razsvetljave | kom | 2 |  | 0
8 | Izvedba priključka na LED trak v opremi | kom | 1 |  | 0
9 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 330 |  | 0
10 | IR senzor za vklop svetilke, 10A, 230V, IP44, Staniel | kom | 1 |  | 0
11 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 | 0 | 0
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL
OPOMBA: Mikrolokacije elementov je potrebno pridobiti predhodno potrditev Investitorja.
1 | Vodniki položeni p/o delno uvlečeni v izol. cevi in delno direktno p/o:
| - NYM-j 3x1,5mm2 | m | 190 |  | 0
| - NYM-j 3x2,5mm2 | m | 340 |  | 0
| - NYY-j 3x4mm2 | m | 14 |  | 0
| - NYM-j 5x2,5mm2 | m | 22 |  | 0
| - NYY-j 5x10mm2 | m | 28 |  | 0
| - IYSTY-j 2x2x0,8mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Vtičnice "šuko"za p/o montažo 16A, 250V, komplet z dozo, distančniki, nosilcem s krempeljci, okvirjem, TEM ČATEŽ MODUL po izboru Arhitektke | kom | 24 |  | 0
3 | Vtičnice "šuko"za p/o montažo z zaščitnim pokrovčkom, ip 44, 16A, 250V, komplet z dozo, distančniki, nosilcem s krempeljci, okvirjem,TEM ČATEŽ MODUL po izboru Arhitektke | kom | 2 |  | 0
4 | Priključitev kablovoda v obstoječi razdelilni blok objekta SB-obst komplet z varovalnim elementom 3x20 A ter drobnim materialom in potrebnimi deli | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža električnega talnega gretja 110 W/m2, komplet z temeperaturnim senzorjem in drobnim materialom za montažo. Izvedba po detajlu Proizvajalca! | m2 | 20 |  | 0
6 | Dobava in montaža električnega talnega gretja 110 W/m2, komplet z temeperaturnim senzorjem in drobnim materialom za montažo. Izvedba po detajlu Proizvajalca! | m2 | 6 |  | 0
7 | Dobava in montaža električnega talnega gretja 110 W/m2, komplet z temeperaturnim senzorjem in drobnim materialom za montažo. Izvedba po detajlu Proizvajalca! | m2 | 3 |  | 0
1 | Izolacijske cevi 13,5 - 36 mm, komplet z dozami in priborom za polaganje | m | 684 |  | 0
2 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo:
| - na električno talno ogrevanje in termostat | kom | 3 |  | 0
| - na štedilnik | kom | 1 |  | 0
| - na KO omarico | kom | 1 |  | 0
| - na krmilni termostat ogrevanja | kom | 3 |  | 0
| - na ventilator | kom | 1 |  | 0
| - na prezračevalno napravo | kom | 2 |  | 0
3 | Razdelilec SB po opisu: | kom | 1 |  | 0
| - ohišje za p/o montažo dim.: 500x500x90mm, komplet z kovniskimi vrati, vsem montažmim, veznim materialom, montažno ploščo | kom | 1
| - glavno stikalo 35 A, tripolno | kom | 1
| - protect C zaščita | kom | 4
| - zaščitna naprava na dif. tok FI 40/0,03 A | kom | 1
| - avt. varovalka karakteristike C, tripolna, 16A | kom | 15
| - avt. varovalka karakteristike C, enopolna, 6-16A | kom | 8
| - kontaktor 16A,230 V, tripolni | kom | 4
| - zbiralka trifazna 16 mm2 | kom | 1
| - zbiralka N in PE 16 mm2 | kom | 3
| - montažna letev | kom | 1
| - Krmilnik razsvetljave z foto celice | kom | 1
- vrstne sponke, POK kanali, Pg uvodnice, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi
4 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Razdelilec za glavno izen. potencialov GIP za p/o montažo | kom | 1 |  | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo | kom | 2 |  | 0
3 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh:
| - PP00-Y 10 mm2 | m | 55 |  | 0
| - PP00-Y 6 mm2 | m | 135 |  | 0
4 | Izdelava stika na cevi tople ter hladne vode, kovinske mase z objemko in vijakom | kom | 16 |  | 0
5 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omarici s kabelskim čevljem | kom | 1 |  | 0
6 | Izdelava stika na kad s kabelskim čevljem | kom | 1 |  | 0
7 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 150 |  | 0
8 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
4. INŠTALACIJA ZA INFORMATIKO
1 | Komunikacijska omara KO po opisu: | kom | 1 |  | 0
- ohišje za n/o montažo dim. švg: 500x500x90mm, komplet z prezračevanimi vrati kot drugi del sklopa električnega razdelilnika SB-kovinsko pregrado, vsem montažmim, veznim materialom in električnim napajanjem za aktivno opremo kot npr Legrand
2 | Kabel UTP cat 6e položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim materialom | m | 140 |  | 0
3 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 140 |  | 0
4 | Komunikacijska vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT 6 kot npr TEM ČATEŽ MODUL | kom | 4 |  | 0
5 | Komunikacijska vtičnica enojna 1xRJ45 CAT 6 TEM ČATEŽ MODUL | kom | 1 |  | 0
6 | Zaključevanje UTP kablovodov na vtičnici in patch panelu, komplet z konektorji in drobnim priborom | kpl | 9 |  | 0
7 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 4. INŠTALACIJA ZA INFORMATIKO |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| 4. INŠTALACIJA ZA INFORMATIKO |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0

## Strojne inštalacije
VODOVOD
OPOMBA:
Kalkulirati z nabavo, transportom in montažo.
Preboje in kanale za cevi izdela inštalater.
Sanitarne predmete in armature izbere investitor
| OPIS DELA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
1 | Priključitev na obstoječi vodovod, zaprtje vode, priprava na priključitev, priključitev, komplet s priključitvenim materialom po dejanskem stanju
| kompl | 1 | 0 | 0
2 | Poliamidne cevi, kvalitete PE 100, 12,5 bar, na posteljico iz drobnega gramoza, komplet s priključki in z opozorilnim trakom za vodo ter materialom za spajanje
| ø20x2,8,0mm m | 15 | 0 | 0
3 | Samostoječi umivalnik s talnim iztokom in dotokom vode, kot npr. Apage Acer 1081 F, z samostoječi dotočno garnituro kot npr. Zucchetti ZP6251, vse po izbiri investitorja, komplet z materialom za montažo in pritrditev
| komplet | 1 |  | 0
4 | Talana WC školjka kot npr Geberit, z desko z mehkim spuščanjem, s kotličem Geberit, komplet z dvototčkovno tipko kot npr. Geberit, vse po izbiri investitorja, komplet z vsem montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| komplet | 1 |  | 0
5 | Enoročna stoječa dotočna garnitura za pomivalno korito, srednjega cenovnega razreda, po izbiri investitorja, komplet s odvodno garnituro s sifonom ter materialom za montažo
| kompl | 1 |  | 0
6 | Cevi za sanitarno vodo, večplastne pred izolirane - alumplast ali enakovredno, komplet z fazonskimi komadi, ter komplet z materialom za tesnjenje, pritrditev in montažo
| Ø16 m | 3 |  | 0
| Ø20 m | 10 |  | 0
7 | Polipropilenske PVC odtočne cev (sive barve), položene v nasutju, zidu ali tlaku, komplet z fazonskimi komadi in materialom za priključitev ter materialom za montažo
| PVC ø50 m | 7 |  | 0
| PVC ø110 m | 3 |  | 0
8 | Ročni gasilni aparat na prah, ABC 6, komplet z montažnim in pritrdilni materialom.
| kos | 1 |  | 0
9 | El.bojler 15 l, pod pultna izvedba, kot npr. Gorenje TG 15 U , komplet s proti povratno varnostnim ventilom DN15, krogelnim ventilom DN 15-2 kom, veznimi cevkami ter materialom za pritrditev in montažo
| kom | 1 |  | 0
10 | PVC zidna revizijska vrata za ventil DN 15, dim 20 x 20 cm, zaporni ventil DN15, komplet z materialom za montažo
| kos | 1 | 0 | 0
11 | Izpiranje sistema, tlačni preizkus cevne mreže z izdelavo zapisnika o preizkusu.
| komplet | 1 |  | 0
12 | Izvedba dezinfekcije omrežja z pridobitvijo certifikata o ustreznosti pitne vode (skupaj z vsemi objekti -samo proporcionalni del)
| komplet | 1 |  | 0
13 | Ostalo potrebno kot je:
Pripravljalna in zaključna dela in izdelava prebojev
Izdelava prebojev in utorov
Tesnostni preizkus kanalizacije
Skice za projekt izvedenih del
Predaja garancijskih listov
| 12% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
OPOMBA: | Kalkulirati z nabavo, transportom in montažo ter zagonom
Preboje in kanale za cevi izdela inštalater
| OPIS DELA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
1 | Klima naprava sistema split , inverter sistem za ogrevanje in hlajenje, za ogrevanje do zunanje temperature do -15ºC, z zunanjo enoto na tleh moči H/O 3,5/4 kW in notranjo stensko enoto 3,5 kW, povezavo Ø1/4'' in Ø3/8''-skupno do 5 m, komplet z ročnim daljinskim upravljavcem , senzorjem prisotnosti, daljinsko komunikacijo, z materialom za montažo, vakumizirano, polnjeno z ekološkim plinom, komplet z zagonom in preizkusom v sestavi:
-zunanja enota RAS-13PAVPG-E
-notranje stenska enota Daisekai 9, RAS-M13PKVPG-E, senzor prisotnosti
-daljinski upravljalnik, kom
-daljinska komunikacija, 1 kom
-montažni temelj in pritrdilni ter montažni material
- vakumiziranje, polnjenje, zagon in nastavitve
| kompl | 1 |  | 0
2 | Električno talno ogrevanje z el. folijo moči 110 W/m2, za degustacijski prostor, površine 20 m2, komplet z sobnim regulacijskim termostatom in tipalom tal, kot npr. Energi Carbon Fleece, komplet z materialom za montažo
| kompl | 1 | 0 | 0
2 | Električno talno ogrevanje z el. folijo moči 110 W/m2, za kuhinjski prostor, površine 6 m2, komplet z sobnim regulacijskim termostatom in tipalom tal, kot npr. Energi Carbon Fleece, komplet z materialom za montažo
| kompl | 1 | 0 | 0
3 | Električno talno ogrevanje z el. folijo moči 110 W/m2, za sanitarije, površine 3m2, komplet z sobnim regulacijskim termostatom in tipalom tal, kot npr. Energi Carbon Fleece, komplet z materialom za montažo
| kompl | 1 | 0 | 0
4 | Prezračevalna PVC cev Ø110 mm dolžine 0.5 m, nadtlačna žaluzija kot npr. VK10, komplet z materialom za pritrditev in montažo
| kom | 1 |  | 0
5 | Kopalniški ventilator kot npr. Compact 100 komplet z timerjem in materialom za pritrditev in montažo
| m | 1 |  | 0
6 | Ostalo potrebno za izvedbo:
Pripravljalna dela in izdelava prebojev ter utorov, zaključna dela
Zagon in nastavitve
Predaja garancijskih listov
Izdelava skic za PID
| 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
| VODOVOD |  |  | 0
| OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  | 0